|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oras Safira Sevantkran 1010F. | Oras Safira med hjelpehendel.  HC- SERVANTER. | Oras Safira (1039F) Kjøkkenbatteri med avstenging for Oppvaskmaskin. | Oras Safira veggbatteri  (1070) til Utslagsvasker. |
|  | Enkel dusjer.  Takdusjpakke Azur Ø300 med termostat, | FMM. Utvendig spylekran. |  |  |
|  | REIDAR BASIC  Reidar Basic dusjpanel i garderober.  Fra Shelby Teknikk as | Servant for små toalett rom. Laufen  B 500 x D 360mm.        Vegghengt WC  GB Nautic5522.  Generelt utenom HCWC. | HC Servant Duravitt B 600 x D 550mm  Duravit Duravit D-Code servant 60 cm HC 2    Gulvstående HCWC  GB Nautic 5546 høy modell. | Gustavsberg Servant 590-2  For generell montering der det er tegnet servant.  3055 Nautic Armstøtter  Festes på HCWC. |
|  |  | Waterguard adapter med strømkutt 1/2", 2 ventiler. Til 2 stk kjøkkenbenker. | Intra- Utslagsvask.  Monteringshøyde 65 cm. | Intra vaskekar VK-60 med veggbatteri.  Monteringshøyde 90 cm. |
|  | Presto brannskap 30m 19mm  Slange. Innfelt i vegg. | 9 L skum apparat til tekniske rom. | Radiatorer Fra Canes. |  |
|  | Sluk i rengjøringssentral  Furo 113 1500x1200  Ramme m/ rister som står løst i Gruben som det er belegg belagt. | Joti Purus Balder. Rustfrie sluker.  For sluk i Gruben i rengjøring sentral. | Pili sluk med vannlås og trakt som er enkel å ta ut og rense.  I Dusjer og generelt i plan 1.  Leveres med rustfri rist på toppen i dusjer. |  |
|  |  |  |  |  |

Se linker under for produkter.

[https://www.furhoffs.com/no/sluk-og-gulvrenner/gulvsluk-for-storkjokken-og-lettere-industri/stort-gulvsluk-furo113](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.furhoffs.com%2Fno%2Fsluk-og-gulvrenner%2Fgulvsluk-for-storkjokken-og-lettere-industri%2Fstort-gulvsluk-furo113&data=05%7C01%7Cper.skjelden%40gk.no%7C9088514ce04f4929ae6208dbec028bac%7C2ee9dc6cc8c54dc5becd502e17631358%7C0%7C0%7C638363267907032282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TqUuSzB2smIK4v9MxB6xivpbFJ1QNoJKYIph2lIkBIc%3D&reserved=0)