|  | Oras Safira Sevantkran 1010F. | Oras Safira med hjelpehendel. HC- SERVANTER. | Oras Safira (1039F) Kjøkkenbatteri med avstenging for Oppvaskmaskin. | Oras Safira veggbatteri (1070) til Utslagsvasker. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkel dusjer. Takdusjpakke Azur Ø300 med termostat, | FMM. Utvendig spylekran. |  |  |
|  | Reidar Basic dusjpanel i garderober. Fra Shelby Teknikk as | Servant for små toalett rom. Laufen B 500 x D 360mm. Vegghengt WC GB Nautic5522. Generelt utenom HCWC. | HC Servant Duravitt B 600 x D 550mm Gulvstående HCWC GB Nautic 5546 høy modell. | Gustavsberg Servant 590-2 For generell montering der det er tegnet servant. 3055 Nautic Armstøtter Festes på HCWC. |
|  |  | ## Waterguard adapter med strømkutt 1/2", 2 ventiler. Til 2 stk kjøkkenbenker. | Intra- Utslagsvask. Monteringshøyde 65 cm. | Intra vaskekar VK-60 med veggbatteri. Monteringshøyde 90 cm. |
|  | Presto brannskap 30m 19mm Slange. Innfelt i vegg. | 9 L skum apparat til tekniske rom. | Radiatorer Fra Canes. |  |
|  | Sluk i rengjøringssentral Furo 113 1500x1200 Ramme m/ rister som står løst i Gruben som det er belegg belagt. | Joti Purus Balder. Rustfrie sluker. For sluk i Gruben i rengjøring sentral. | Pili sluk med vannlås og trakt som er enkel å ta ut og rense. I Dusjer og generelt i plan 1. Leveres med rustfri rist på toppen i dusjer. |  |

Se linker under for produkter.

https://www.furhoffs.com/no/sluk-og-gulvrenner/gulvsluk-for-storkjokken-og-lettere-industri/stort-gulvsluk-furo113